## Slide 1: Реактор-сепаратора для флотационной очистки сточных вод предприятий
проф., д.т.н. Самыгин В.Д.
директор Центра РТПМС Абрютин Д.В.

## Slide 2: Преимущества реакторов - сепараторов
Высокая пропускная способность при малой занимаемой площади
Высокое качество концентратов
Простая настройка
Стабильная работа
Минимальное обслуживание
Простота установки и ввода в эксплуатацию
Гибкие конструкции камер

## Slide 3: Тенденция удельной установочной мощности флотационных машин с увеличением объемной производительности

## Slide 4: Тенденция удельной установочной мощности флотационных машин с увеличением объема камер

## Slide 5: Возможности реакторов сепараторов по сокращению затрат

## Slide 6: Лабораторная установка многозонной флотационной машины
1- Зумпф
2-Питающая магистраль
3- Воздушные магистрали
4-Манометры
5-Вакуумметр
6-Гидроуловитель
7-Эжектор
8- Флотационная камера - сепаратор
9- Ротаметр
10- Турбулизатор потока

## Slide 7: Зависимость максимального расхода воздуха от давления на входе в аэратор при работе на двухфазном потоке

## Slide 8: Полный факторный эксперимент на двухфазном потоке
Уровни и интервалы варьирования | Факторы |  |  | 
 | Число оборотов зумпфанасоса, об/мин (X1) | Расход воздуха, л/мин (X2) | Диаметр металлических вставок, мм (X3) | Длина металлических вставок (X4), мм
Основной уровень | 1900 | 0,85 | 6 | 15
Верхний | 2400 | 1,35 | 8 | 20
Нижний | 1400 | 0,35 | 4 | 10
Интервал варьирования | 500 | 0,5 | 2 | 5
Интервал варьирования, % | 26,31 | 58,82 | 33,33 | 33,33
Определяемые параметры
Производительность установки по потоку, л/мин (Y1)
Давление на входе в аэратор, кПа (Y2)
Давление перед турбулизатором, кПа (Y3)
Давление после турбулизатора, кПа (Y4)
Разряжение в воздушных магистралях, кПа (Y5)
Перепад давления на турбулизаторе, кПа (Y6)

## Slide 9: Трехмерные диаграммы P, Wж, Wв работы МФМ как гидравлической системы на двухфазных потоках
P
Wж
Wв

## Slide 10: Условия проведения дробного факторного эксперимента на трехфазном потоке по матрице 25-2
Уровни и интервалы варьирования | Факторы |  |  |  | 
 | Число оборотов насоса, об/мин (X1) | Расход воздуха, л/мин (X2) | Диаметр вставок, мм (X3) | Длина вставок, мм (X4) | Масса навески, кг (Х5)
Основной уровень | 1900 | 0,85 | 6 | 15 | 0,5
Верхний | 2400 | 1,35 | 8 | 20 | 0,75
Нижний | 1400 | 0,35 | 4 | 10 | 0,25
Интервал варьирования | 500 | 0,5 | 2 | 5 | 50
Интервал варьирования, % | 26,31 | 58,82 | 33,33 | 33,33 | 50
Определяемые параметры
Производительность установки по потоку, л/мин (Y1)
Давление на входе в аэратор, кПа (Y2)
Давление перед турбулизатором, кПа (Y3)
Давление после турбулизатора, кПа (Y4)
Разряжение в воздушных магистралях, кПа (Y5)
Перепад давления на турбулизаторе, кПа (Y6)
Содержание меди в концентрате (Y7), %
Извлечение меди в концентрат (Y8), %

## Slide 11: Регрессионные модели параметров работы многозонной флотационной машины на трехфазном потоке
Параметр | Модель
Производительность по потоку, л/мин | 1,75+0,77X1-0,24X2
Давление на входе в аэраторе, кПа | 39,38+21,88X1
Давление перед турбулизатором, кПа | 2,85+2,75X1+0,98X2
Давление после турбулизатором, кПа | 2,37+2,27X1+0,77X2 +0,27X2X3
Разряжение в воздушных магистралях, кПа | 2,25-2,25X1-2X2
Перепад давления на турбулизаторе, кПа | 0,65+0,32X1 -0,28X3+0,15X4
Массовая доля меди в концентрате, % | 1,14+0,26X1-0,72X2+0,33X3-0,26X2X3
Извлечение меди в концентрат, % | 22,29-3,85X4 -3,74X2X3

## Slide 12: Влияние аэрационных и гидравлических характеристик многозонной флотационной машины на показатели флотации

## Slide 13: Зависимость максимального расхода воздуха от давления на входе в аэратор при работе на трехфазном потоке

## Slide 14: Зависимость содержания твердого в потоке на входе в аэратор от содержания твердого в зумпфе и давления на входе в аэратор

## Slide 15: Преимущества реактора-сепаратора по сравнению с существующими флотомашинами для очистки сточных вод
Повышение степени очистки от нефтепродуктов в среднем на 5-7% и взвешенных веществ на 8-10%.
Увеличение скорости флотации в РС не менее чем в 2 раза по сравнению с существующими напорными флотаторами (НФ). Эффект достигается за счет применения эжекторов, позволяющих повысить газосодержания в 2–3 раза (для РС – 15–25%, для НФ – 5–8%).
Уменьшение количества оборудования для очистки – исключение компрессора и сатуратора (емкости для насыщения воздухом) за счет применения эжекторов забирающих воздух из атмосферы, и соответственно снижения энергозатрат и металлоемкости аппаратурного оформления схемы флотационной очистки.
Управляемость процессом насыщения воздухом в реакторе через эжектор изменением числа работающих реакторов для поддержания оптимального соотношения потоков воды и воздуха. В НФ при снижении потока промвод образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается режим работы.
Уменьшение объема аппаратов для отстаивания и фильтрации в 8 раз при утилизации шламов, так как снижается выход пены с 8-10%, который имеется у НФ, до 1 % у РС, что является следствием обезвоживания в зоне для отстаивания пены.
РС можно применять в составе закрытых очистных сооружений, так как легко организовать улавливание отработавшего воздуха.

## Slide 16: Сравнение капитальных затрат связанных с установкой флотационного оборудования

## Slide 17: Спасибо за внимание